## Sheet1
卡片名称 | ppt对应位置 | 网页变量名 | 算法变量名 | 变量类型 | event_key | 接口返回变量名（直接绑定显示） | 参数细分 | 单位 | 取值范围 | 取值样例 | 留存时间长度 / 保存规则 | 备注（蓝色：已明确修改；红色：尚存限制）
卡片1 调度指标 | 卡片1-01 | 当前值统计时段 | currentPeriodLabel | string | JNH.Fluxcast.Compute | currentPeriodLabel | 当前值 | — | 有效15分钟区间 | 23:45–24:00 | 算法结果及汇总快照保存在持久化数据卷，当前没有自动删除期限。平台历史保留天数尚未约定，由平台确认；该缺项不影响算法返回。 | 当前优化时段文字由算法返回；时间采用北京时间。actualTimeLabel另返回实测时刻文字，实测与下一时段计划须区分。displaySchemaVersion=20261001-v1。
| 卡片1-02 | 今日累计值统计时段 | dailyPeriodLabel | string | JNH.Fluxcast.Compute | dailyPeriodLabel | 今日累计值 | — | — | 00:00–24:00 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | dailyPeriodLabel为北京时间当天00:00至本次计划时段结束。daySummaryStatus、dayPeriodCount、dayExpectedPeriodCount明确完整性；“完整”表示截至本时段齐全，不代表未来全天已计算。部分累计必须显示状态，不能当作全天总量。
| 卡片1-03 | 新能源接纳电量 | renewableAcceptedEnergyMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | renewableAcceptedEnergyMWh | 当前值（23:45–24:00） | MWh | ≥0 | 31.91 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回renewableAcceptedEnergyMWh，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片1-04 | 新能源接纳电量 | renewableAcceptedDayMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | renewableAcceptedDayMWh | 今日累计值（00:00–24:00） | MWh | ≥0 | 5298.2 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回renewableAcceptedDayMWh，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片1-05 | 碳排放量 | carbonTon | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | carbonTon | 当前值（23:45–24:00） | tCO₂ | ≥0 | 164.46 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回carbonTon，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片1-06 | 碳排放量 | carbonDayTon | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | carbonDayTon | 今日累计值（00:00–24:00） | tCO₂ | ≥0 | 16712.59 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回carbonDayTon，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片1-07 | 主网购电量 | gridBuyEnergyMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | gridBuyEnergyMWh | 当前值（23:45–24:00） | MWh | ≥0 | 0 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回gridBuyEnergyMWh，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片1-08 | 主网购电量 | gridBuyDayMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | gridBuyDayMWh | 今日累计值（00:00–24:00） | MWh | ≥0 | 286.67 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回gridBuyDayMWh，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片1-09 | 燃机发电量 | thermalEnergyMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | thermalEnergyMWh | 当前值（23:45–24:00） | MWh | ≥0 | 464.46 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回thermalEnergyMWh，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片1-10 | 燃机发电量 | thermalDayMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | thermalDayMWh | 今日累计值（00:00–24:00） | MWh | ≥0 | 44859.69 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回thermalDayMWh，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片1-11 | 综合成本 | objectiveWanYuan | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | objectiveWanYuan | 当前值（23:45–24:00） | 万元 | ≥0 | 24.89 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回objectiveWanYuan，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片1-12 | 综合成本 | objectiveDayWanYuan | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | objectiveDayWanYuan | 今日累计值（00:00–24:00） | 万元 | ≥0 | 2423.42 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回objectiveDayWanYuan，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
卡片2 全天供需平衡 | 卡片2-01 | 曲线时刻 | timestamp | datetime（点元数据） | JNH.Fluxcast.Compute | timestamp | timestamp | 时:分 | — | 23:45 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 每个点自带timestamp；常规计划为t+15分钟，实测_actualMW为末帧t；曲线为各自时刻。保持原时间格式，平台只负责显示时区转换。
| 卡片2-02 | 燃机出力曲线 | thermalPowerCurveMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | thermalPowerCurveMW | 蓝色图例：燃机出力 | MW | — | — | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point已包含逐时计算值；按varname分组并按timestamp排序绘图，不能将不同变量相加。调度曲线仅含当日已完成时段，缺少时段不填0、不外推。
| 卡片2-03 | 新能源曲线 | renewablePowerCurveMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | renewablePowerCurveMW | 绿色图例：新能源 | MW | — | — | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point已包含逐时计算值；按varname分组并按timestamp排序绘图，不能将不同变量相加。调度曲线仅含当日已完成时段，缺少时段不填0、不外推。
| 卡片2-04 | 主网购电曲线 | gridBuyPowerCurveMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | gridBuyPowerCurveMW | 橙色图例：主网购电 | MW | — | — | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point已包含逐时计算值；按varname分组并按timestamp排序绘图，不能将不同变量相加。调度曲线仅含当日已完成时段，缺少时段不填0、不外推。
| 卡片2-05 | 等效负荷曲线 | totalPowerForecastDayAhead dispatchDemandCurveMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | totalPowerForecastDayAhead dispatchDemandCurveMW | 白色图例：等效负荷 | MW | — | — | 全天96点按北京时间日期、varname、timestamp保存。后续不附带不等于清空；跨日仅显示新日期数据。调度曲线按点覆盖去重。历史保留期限见第2行L列。 | 全天预测用totalPowerForecastDayAhead，每天首次可发布时返回当天00:00—23:45共96点，其余响应不附带；平台保留当天已有曲线，跨日不以昨天代替。供需平衡曲线用dispatchDemandCurveMW，与当日优化曲线匹配；悬浮框直接读取该曲线点。两种预测不混用，不做全天优化。
| 卡片2-06 | 悬浮时刻等效负荷 | totalPowerForecastDayAhead dispatchDemandCurveMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | totalPowerForecastDayAhead dispatchDemandCurveMW | 23:45悬浮框 | MW | ≥0 | 1985.5 | 全天96点按北京时间日期、varname、timestamp保存。后续不附带不等于清空；跨日仅显示新日期数据。调度曲线按点覆盖去重。历史保留期限见第2行L列。 | 全天预测用totalPowerForecastDayAhead，每天首次可发布时返回当天00:00—23:45共96点，其余响应不附带；平台保留当天已有曲线，跨日不以昨天代替。供需平衡曲线用dispatchDemandCurveMW，与当日优化曲线匹配；悬浮框直接读取该曲线点。两种预测不混用，不做全天优化。
| 卡片2-07 | 峰段主网购电 | peakGridBuyStatus | string | JNH.Fluxcast.Compute | peakGridBuyStatus | 橙色峰段标注 | —（状态文字） | 字符串 | 未提供：峰段起止及统计规则未约定 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info返回peakGridBuyStatus=“未提供：峰段起止及统计规则未约定”。尚无可核实的峰段购电数值；原图162 MW不能用作默认值。需要明确峰段起止及最大/平均统计规则后才能返回该数值。
卡片3 当前断面 | 卡片3-01 | 等效供电需求 | totalPowerForecast | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | totalPowerForecast | 顶部需求卡 | MW | ≥0 | 1985.5 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回totalPowerForecast，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片3-02 | 供需状态 | balanceStatus | string | JNH.Fluxcast.Compute | balanceStatus | 顶部绿色状态 | — | 供需平衡（成功时） | 供需平衡 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info直接返回balanceStatus字符串，平台原文显示；不需要自行拼接文字。
| 卡片3-03 | 燃机出力 | thermalPowerMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | thermalPowerMW | 燃机出力 | MW | ≥0 | 1857.8 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回thermalPowerMW，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片3-04 | 燃机出力占比 | thermalSharePct | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | thermalSharePct | 燃机出力 | % | 0～100（有效供需） | 93.6 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法已计算对应功率/totalPowerForecast×100，直接返回百分数。供电需求为0时省略比例点，extra_info.powerShareStatus说明原因，显示“—”而非0。
| 卡片3-05 | 新能源接纳 | renewableAcceptedPowerMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | renewableAcceptedPowerMW | 新能源接纳 | MW | ≥0 | 127.6 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回renewableAcceptedPowerMW，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片3-06 | 新能源接纳占比 | renewableSharePct | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | renewableSharePct | 新能源接纳 | % | 0～100（有效供需） | 6.4 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法已计算对应功率/totalPowerForecast×100，直接返回百分数。供电需求为0时省略比例点，extra_info.powerShareStatus说明原因，显示“—”而非0。
| 卡片3-07 | 主网购电 | grid_buy_MW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | grid_buy_MW | 主网购电 | MW | ≥0 | 0 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回grid_buy_MW，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片3-08 | 主网购电占比 | gridSharePct | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | gridSharePct | 主网购电 | % | 0～100（有效供需） | 0 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法已计算对应功率/totalPowerForecast×100，直接返回百分数。供电需求为0时省略比例点，extra_info.powerShareStatus说明原因，显示“—”而非0。
卡片4 累计调度分析 | 卡片4-01 | 原调度计划基准成本 | baselineDayWanYuan | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | baselineDayWanYuan | 经济性 | 万元 | 有有效同口径基准后计算 | 2917.8 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法直接计算同一组已累计时段的原计划比较，全部时段都有有效比较才返回累计值。基准成本为0时不返回比例。缺比较数据时省略数值，extra_info.comparisonDisplayStatus说明原因；不能补0。该基准不是财务实付，也不是实测事后收益；在线事后实测同需求核算尚未接通。
| 卡片4-02 | 优化方案成本 | objectiveDayWanYuan | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | objectiveDayWanYuan | 经济性 | 万元 | ≥0 | 2423.42 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | objectiveDayWanYuan直接返回当日已计算时段模型成本的万元累计。它是优化方案成本，不是实际财务支出；按daySummaryStatus显示完整性，不再次求和或除10000。
| 卡片4-03 | 节省成本 | costSavingDayWanYuan | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | costSavingDayWanYuan | 经济性 | 万元 | 可正可负 | 494.39 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法直接计算同一组已累计时段的原计划比较，全部时段都有有效比较才返回累计值。基准成本为0时不返回比例。缺比较数据时省略数值，extra_info.comparisonDisplayStatus说明原因；不能补0。该基准不是财务实付，也不是实测事后收益；在线事后实测同需求核算尚未接通。
| 卡片4-04 | 节省比例 | costSavingDayPct | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | costSavingDayPct | 经济性 | % | 可负；分母>0 | 16.94 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法直接计算同一组已累计时段的原计划比较，全部时段都有有效比较才返回累计值。基准成本为0时不返回比例。缺比较数据时省略数值，extra_info.comparisonDisplayStatus说明原因；不能补0。该基准不是财务实付，也不是实测事后收益；在线事后实测同需求核算尚未接通。
| 卡片4-05 | 接纳电量 | renewableAcceptedDayMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | renewableAcceptedDayMWh | 绿电消纳 | MWh | ≥0 | 5298.2 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回renewableAcceptedDayMWh，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片4-06 | 接纳率 | renewableAcceptanceDayPct | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | renewableAcceptanceDayPct | 绿电消纳 | % | 0～100；分母>0 | 100 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法按当日累计接纳电量/累计有效可用电量×100返回百分数，不平均各时段比例。分母为0时省略数值，extra_info.renewableAcceptanceStatus说明原因；日数据不齐时同时显示daySummaryStatus。
| 卡片4-07 | 弃电量 | curtailDayMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | curtailDayMWh | 绿电消纳 | MWh | ≥0 | 0 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回curtailDayMWh，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片4-08 | 燃机发电量 | thermalDayMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | thermalDayMWh | 供能安排 | MWh | ≥0 | 44859.69 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回thermalDayMWh，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片4-09 | 新能源接纳电量 | renewableAcceptedDayMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | renewableAcceptedDayMWh | 供能安排 | MWh | ≥0 | 5298.2 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回renewableAcceptedDayMWh，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片4-10 | 主网购电量 | gridBuyDayMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | gridBuyDayMWh | 供能安排 | MWh | ≥0 | 286.67 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回gridBuyDayMWh，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片4-11 | 成本合计 | objectiveDayWanYuan | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | objectiveDayWanYuan | 成本构成 | 万元 | ≥0 | 2423.42 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回objectiveDayWanYuan，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片4-12 | 发电成本（含燃料） | directGenerationCostDayWanYuan | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | directGenerationCostDayWanYuan | 成本构成 | 万元 | ≥0 | 2315.91 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法直接返回当日已计算时段该项成本合计，单位万元。五项明细之和等于objectiveDayWanYuan，不能再与综合成本相加；发电成本已含燃料，不再加天然气价。按daySummaryStatus展示累计完整性。
| 卡片4-13 | 碳成本 | carbonCostDayWanYuan | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | carbonCostDayWanYuan | 成本构成 | 万元 | ≥0 | 88.33 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法直接返回当日已计算时段该项成本合计，单位万元。五项明细之和等于objectiveDayWanYuan，不能再与综合成本相加；发电成本已含燃料，不再加天然气价。按daySummaryStatus展示累计完整性。
| 卡片4-14 | 主网购电成本 | gridCostDayWanYuan | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | gridCostDayWanYuan | 成本构成 | 万元 | ≥0 | 16.63 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法直接返回当日已计算时段该项成本合计，单位万元。五项明细之和等于objectiveDayWanYuan，不能再与综合成本相加；发电成本已含燃料，不再加天然气价。按daySummaryStatus展示累计完整性。
| 卡片4-15 | 启停成本 | startStopCostDayWanYuan | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | startStopCostDayWanYuan | 成本构成 | 万元 | ≥0 | 2.55 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法直接返回当日已计算时段该项成本合计，单位万元。五项明细之和等于objectiveDayWanYuan，不能再与综合成本相加；发电成本已含燃料，不再加天然气价。按daySummaryStatus展示累计完整性。
| 卡片4-16 | 弃电成本 | curtailCostDayWanYuan | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | curtailCostDayWanYuan | 成本构成 | 万元 | ≥0 | 0 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法直接返回当日已计算时段该项成本合计，单位万元。五项明细之和等于objectiveDayWanYuan，不能再与综合成本相加；发电成本已含燃料，不再加天然气价。按daySummaryStatus展示累计完整性。
卡片5 七站调度出力 | 卡片5-01 | 场站 / ID | JXRD_stationName | string | JNH.Fluxcast.Compute | JXRD_stationName | 京西热电 | — | — | 京西热电 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info直接返回JXRD_stationName字符串，平台原文显示；不需要自行拼接文字。
| 卡片5-02 | 全天出力 | JXRD_powerCurveMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JXRD_powerCurveMW | 京西热电 | MW | — | — | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point已包含逐时计算值；按varname分组并按timestamp排序绘图，不能将不同变量相加。调度曲线仅含当日已完成时段，缺少时段不填0、不外推。
| 卡片5-03 | 实际出力 | JXRD_actualMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JXRD_actualMW | 京西热电 | MW | ≥0 | 556.2 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法对末帧原始功率测点求和并返回JXRD_actualMW，timestamp为实测t。任一功率点缺失/无效就不返回该值，JXRD_actualStatus说明缺测；不以模型修补值冒充实测。
| 卡片5-04 | 优化出力 | JXRD_MW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JXRD_MW | 京西热电 | MW | 0～配置Pmax | 750.5 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回JXRD_MW，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片5-05 | 出力调整 | JXRD_adjustmentMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JXRD_adjustmentMW | 京西热电 | MW | 可正可负 | 194.3 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法返回下一时段优化出力−当前实测出力，timestamp为计划t+15分钟。当前实测缺失则省略该值，由JXRD_actualStatus说明。它是相对当前的计划调整量，不是同一时刻预测误差。
| 卡片5-06 | 累计电量 | JXRD_dayMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JXRD_dayMWh | 京西热电 | MWh | ≥0 | 14428.8 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法直接返回当日已完成计划功率×0.25小时的累计MWh；重复请求不重复累计。缺时段不补0，daySummaryStatus标明部分累计。
| 卡片5-07 | 计划状态 | JXRD_planStatus | string | JNH.Fluxcast.Compute | JXRD_planStatus | 京西热电 | — | 运行 / 停机 | 运行 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info直接返回JXRD_planStatus字符串，平台原文显示；不需要自行拼接文字。
| 卡片5-08 | 场站 / ID | JYRD_stationName | string | JNH.Fluxcast.Compute | JYRD_stationName | 京阳热电 | — | — | 京阳热电 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info直接返回JYRD_stationName字符串，平台原文显示；不需要自行拼接文字。
| 卡片5-09 | 全天出力 | JYRD_powerCurveMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JYRD_powerCurveMW | 京阳热电 | MW | — | — | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point已包含逐时计算值；按varname分组并按timestamp排序绘图，不能将不同变量相加。调度曲线仅含当日已完成时段，缺少时段不填0、不外推。
| 卡片5-10 | 实际出力 | JYRD_actualMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JYRD_actualMW | 京阳热电 | MW | ≥0 | 277.7 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法对末帧原始功率测点求和并返回JYRD_actualMW，timestamp为实测t。任一功率点缺失/无效就不返回该值，JYRD_actualStatus说明缺测；不以模型修补值冒充实测。
| 卡片5-11 | 优化出力 | JYRD_MW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JYRD_MW | 京阳热电 | MW | 0～配置Pmax | 240 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回JYRD_MW，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片5-12 | 出力调整 | JYRD_adjustmentMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JYRD_adjustmentMW | 京阳热电 | MW | 可正可负 | -37.7 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法返回下一时段优化出力−当前实测出力，timestamp为计划t+15分钟。当前实测缺失则省略该值，由JYRD_actualStatus说明。它是相对当前的计划调整量，不是同一时刻预测误差。
| 卡片5-13 | 累计电量 | JYRD_dayMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JYRD_dayMWh | 京阳热电 | MWh | ≥0 | 7828.9 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法直接返回当日已完成计划功率×0.25小时的累计MWh；重复请求不重复累计。缺时段不补0，daySummaryStatus标明部分累计。
| 卡片5-14 | 计划状态 | JYRD_planStatus | string | JNH.Fluxcast.Compute | JYRD_planStatus | 京阳热电 | — | 运行 / 停机 | 运行 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info直接返回JYRD_planStatus字符串，平台原文显示；不需要自行拼接文字。
| 卡片5-15 | 场站 / ID | JQRD_stationName | string | JNH.Fluxcast.Compute | JQRD_stationName | 京桥热电 | — | — | 京桥热电 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info直接返回JQRD_stationName字符串，平台原文显示；不需要自行拼接文字。
| 卡片5-16 | 全天出力 | JQRD_powerCurveMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JQRD_powerCurveMW | 京桥热电 | MW | — | — | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point已包含逐时计算值；按varname分组并按timestamp排序绘图，不能将不同变量相加。调度曲线仅含当日已完成时段，缺少时段不填0、不外推。
| 卡片5-17 | 实际出力 | JQRD_actualMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JQRD_actualMW | 京桥热电 | MW | ≥0 | 473.7 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法对末帧原始功率测点求和并返回JQRD_actualMW，timestamp为实测t。任一功率点缺失/无效就不返回该值，JQRD_actualStatus说明缺测；不以模型修补值冒充实测。
| 卡片5-18 | 优化出力 | JQRD_MW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JQRD_MW | 京桥热电 | MW | 0～配置Pmax | 20 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回JQRD_MW，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片5-19 | 出力调整 | JQRD_adjustmentMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JQRD_adjustmentMW | 京桥热电 | MW | 可正可负 | -453.7 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法返回下一时段优化出力−当前实测出力，timestamp为计划t+15分钟。当前实测缺失则省略该值，由JQRD_actualStatus说明。它是相对当前的计划调整量，不是同一时刻预测误差。
| 卡片5-20 | 累计电量 | JQRD_dayMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JQRD_dayMWh | 京桥热电 | MWh | ≥0 | 480 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法直接返回当日已完成计划功率×0.25小时的累计MWh；重复请求不重复累计。缺时段不补0，daySummaryStatus标明部分累计。
| 卡片5-21 | 计划状态 | JQRD_planStatus | string | JNH.Fluxcast.Compute | JQRD_planStatus | 京桥热电 | — | 运行 / 停机 | 运行 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info直接返回JQRD_planStatus字符串，平台原文显示；不需要自行拼接文字。
| 卡片5-22 | 场站 / ID | GARD_stationName | string | JNH.Fluxcast.Compute | GARD_stationName | 高安屯热电 | — | — | 高安屯热电 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info直接返回GARD_stationName字符串，平台原文显示；不需要自行拼接文字。
| 卡片5-23 | 全天出力 | GARD_powerCurveMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | GARD_powerCurveMW | 高安屯热电 | MW | — | — | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point已包含逐时计算值；按varname分组并按timestamp排序绘图，不能将不同变量相加。调度曲线仅含当日已完成时段，缺少时段不填0、不外推。
| 卡片5-24 | 实际出力 | GARD_actualMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | GARD_actualMW | 高安屯热电 | MW | ≥0 | 471.4 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法对末帧原始功率测点求和并返回GARD_actualMW，timestamp为实测t。任一功率点缺失/无效就不返回该值，GARD_actualStatus说明缺测；不以模型修补值冒充实测。
| 卡片5-25 | 优化出力 | GARD_MW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | GARD_MW | 高安屯热电 | MW | 0～配置Pmax | 769.4 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回GARD_MW，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片5-26 | 出力调整 | GARD_adjustmentMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | GARD_adjustmentMW | 高安屯热电 | MW | 可正可负 | 298 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法返回下一时段优化出力−当前实测出力，timestamp为计划t+15分钟。当前实测缺失则省略该值，由GARD_actualStatus说明。它是相对当前的计划调整量，不是同一时刻预测误差。
| 卡片5-27 | 累计电量 | GARD_dayMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | GARD_dayMWh | 高安屯热电 | MWh | ≥0 | 18140.8 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法直接返回当日已完成计划功率×0.25小时的累计MWh；重复请求不重复累计。缺时段不补0，daySummaryStatus标明部分累计。
| 卡片5-28 | 计划状态 | GARD_planStatus | string | JNH.Fluxcast.Compute | GARD_planStatus | 高安屯热电 | — | 运行 / 停机 | 运行 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info直接返回GARD_planStatus字符串，平台原文显示；不需要自行拼接文字。
| 卡片5-29 | 场站 / ID | JFRD_stationName | string | JNH.Fluxcast.Compute | JFRD_stationName | 京丰燃气 | — | — | 京丰燃气 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info直接返回JFRD_stationName字符串，平台原文显示；不需要自行拼接文字。
| 卡片5-30 | 全天出力 | JFRD_powerCurveMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JFRD_powerCurveMW | 京丰燃气 | MW | — | — | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point已包含逐时计算值；按varname分组并按timestamp排序绘图，不能将不同变量相加。调度曲线仅含当日已完成时段，缺少时段不填0、不外推。
| 卡片5-31 | 实际出力 | JFRD_actualMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JFRD_actualMW | 京丰燃气 | MW | ≥0 | 0 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法对末帧原始功率测点求和并返回JFRD_actualMW，timestamp为实测t。任一功率点缺失/无效就不返回该值，JFRD_actualStatus说明缺测；不以模型修补值冒充实测。
| 卡片5-32 | 优化出力 | JFRD_MW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JFRD_MW | 京丰燃气 | MW | 0～配置Pmax | 0 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回JFRD_MW，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片5-33 | 出力调整 | JFRD_adjustmentMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JFRD_adjustmentMW | 京丰燃气 | MW | 可正可负 | 0 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法返回下一时段优化出力−当前实测出力，timestamp为计划t+15分钟。当前实测缺失则省略该值，由JFRD_actualStatus说明。它是相对当前的计划调整量，不是同一时刻预测误差。
| 卡片5-34 | 累计电量 | JFRD_dayMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | JFRD_dayMWh | 京丰燃气 | MWh | ≥0 | 1978.2 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法直接返回当日已完成计划功率×0.25小时的累计MWh；重复请求不重复累计。缺时段不补0，daySummaryStatus标明部分累计。
| 卡片5-35 | 计划状态 | JFRD_planStatus | string | JNH.Fluxcast.Compute | JFRD_planStatus | 京丰燃气 | — | 运行 / 停机 | 停机 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info直接返回JFRD_planStatus字符串，平台原文显示；不需要自行拼接文字。
| 卡片5-36 | 场站 / ID | WLRD_stationName | string | JNH.Fluxcast.Compute | WLRD_stationName | 未来热电 | — | — | 未来热电 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info直接返回WLRD_stationName字符串，平台原文显示；不需要自行拼接文字。
| 卡片5-37 | 全天出力 | WLRD_powerCurveMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | WLRD_powerCurveMW | 未来热电 | MW | — | — | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point已包含逐时计算值；按varname分组并按timestamp排序绘图，不能将不同变量相加。调度曲线仅含当日已完成时段，缺少时段不填0、不外推。
| 卡片5-38 | 实际出力 | WLRD_actualMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | WLRD_actualMW | 未来热电 | MW | ≥0 | 0.1 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法对末帧原始功率测点求和并返回WLRD_actualMW，timestamp为实测t。任一功率点缺失/无效就不返回该值，WLRD_actualStatus说明缺测；不以模型修补值冒充实测。
| 卡片5-39 | 优化出力 | WLRD_MW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | WLRD_MW | 未来热电 | MW | 0～配置Pmax | 0 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回WLRD_MW，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片5-40 | 出力调整 | WLRD_adjustmentMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | WLRD_adjustmentMW | 未来热电 | MW | 可正可负 | -0.1 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法返回下一时段优化出力−当前实测出力，timestamp为计划t+15分钟。当前实测缺失则省略该值，由WLRD_actualStatus说明。它是相对当前的计划调整量，不是同一时刻预测误差。
| 卡片5-41 | 累计电量 | WLRD_dayMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | WLRD_dayMWh | 未来热电 | MWh | ≥0 | 1184 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法直接返回当日已完成计划功率×0.25小时的累计MWh；重复请求不重复累计。缺时段不补0，daySummaryStatus标明部分累计。
| 卡片5-42 | 计划状态 | WLRD_planStatus | string | JNH.Fluxcast.Compute | WLRD_planStatus | 未来热电 | — | 运行 / 停机 | 停机 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info直接返回WLRD_planStatus字符串，平台原文显示；不需要自行拼接文字。
| 卡片5-43 | 场站 / ID | SZRD_stationName | string | JNH.Fluxcast.Compute | SZRD_stationName | 上庄热电 | — | — | 上庄热电 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info直接返回SZRD_stationName字符串，平台原文显示；不需要自行拼接文字。
| 卡片5-44 | 全天出力 | SZRD_powerCurveMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | SZRD_powerCurveMW | 上庄热电 | MW | — | — | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point已包含逐时计算值；按varname分组并按timestamp排序绘图，不能将不同变量相加。调度曲线仅含当日已完成时段，缺少时段不填0、不外推。
| 卡片5-45 | 实际出力 | SZRD_actualMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | SZRD_actualMW | 上庄热电 | MW | ≥0 | 206.5 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法对末帧原始功率测点求和并返回SZRD_actualMW，timestamp为实测t。任一功率点缺失/无效就不返回该值，SZRD_actualStatus说明缺测；不以模型修补值冒充实测。
| 卡片5-46 | 优化出力 | SZRD_MW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | SZRD_MW | 上庄热电 | MW | 0～配置Pmax | 78 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回SZRD_MW，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片5-47 | 出力调整 | SZRD_adjustmentMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | SZRD_adjustmentMW | 上庄热电 | MW | 可正可负 | -128.5 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法返回下一时段优化出力−当前实测出力，timestamp为计划t+15分钟。当前实测缺失则省略该值，由SZRD_actualStatus说明。它是相对当前的计划调整量，不是同一时刻预测误差。
| 卡片5-48 | 累计电量 | SZRD_dayMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | SZRD_dayMWh | 上庄热电 | MWh | ≥0 | 819 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法直接返回当日已完成计划功率×0.25小时的累计MWh；重复请求不重复累计。缺时段不补0，daySummaryStatus标明部分累计。
| 卡片5-49 | 计划状态 | SZRD_planStatus | string | JNH.Fluxcast.Compute | SZRD_planStatus | 上庄热电 | — | 运行 / 停机 | 运行 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info直接返回SZRD_planStatus字符串，平台原文显示；不需要自行拼接文字。
卡片6 新能源消纳 | 卡片6-01 | 累计接纳率 | renewableAcceptanceDayPct | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | renewableAcceptanceDayPct | 顶部汇总 | % | 0～100；分母>0 | 100 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | 算法按当日累计接纳电量/累计有效可用电量×100返回百分数，不平均各时段比例。分母为0时省略数值，extra_info.renewableAcceptanceStatus说明原因；日数据不齐时同时显示daySummaryStatus。
| 卡片6-02 | 累计弃电量 | curtailDayMWh | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | curtailDayMWh | 顶部汇总 | MWh | ≥0 | 0 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回curtailDayMWh，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片6-03 | 消纳展示标识 | renewableDisplayLabel | string | JNH.Fluxcast.Compute | renewableDisplayLabel | 顶部圆形标识 | — | — | 绿色消纳 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info直接返回renewableDisplayLabel字符串，平台原文显示；不需要自行拼接文字。
| 卡片6-04 | 场站总数 | renewableFarmCount | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | renewableFarmCount | 列表底部 | 站 | 19 | 19 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回renewableFarmCount，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片6-05 | 场站标识（farmId） | farm_{farmId}_id | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | farm_{farmId}_id | farmId | — | — | 1 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回farm_{farmId}_id，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片6-06 | 场站序号 | farm_{farmId}_displayOrder | string | JNH.Fluxcast.Compute | farm_{farmId}_displayOrder | 界面显示序号 | — | — | 1 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info返回两位显示序号。按原图前五站farmId=1、16、19、8、2排列，其余按配置farmId升序续排；farmId和显示序号不是同一字段。
| 卡片6-07 | 场站名称 | farm_{farmId}_stationName | string | JNH.Fluxcast.Compute | farm_{farmId}_stationName | 场站名称 | — | — | 康保风电 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | extra_info直接返回farm_{farmId}_stationName字符串，平台原文显示；不需要自行拼接文字。
| 卡片6-08 | 计划接纳 | farm_{farmId}_MW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | farm_{farmId}_MW | 逐场站数值 | MW | 0～有效可用预测 | 59.2 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point直接返回farm_{farmId}_MW，平台按varname与timestamp读取value，不再求和、累计或换算。数值保持未舍入精度，界面只控制小数位。依据：src/platform_display.py及docs/界面变量直接返回-20261001.md。
| 卡片6-09 | 可用预测 | farm_{farmId}_available_MW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | farm_{farmId}_available_MW | 逐场站数值 | MW | 0～装机容量 | 59.2 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point返回19站本次优化实际采用的有效可用预测，来自请求renewable_data及既定异常值处理，与计划接纳同一时段。不是实测，也不是计划接纳，不能叠加进供需出力。
| 卡片6-10 | 装机容量 | farm_{farmId}_capacityMW | float（每点） | JNH.Fluxcast.Compute | farm_{farmId}_capacityMW | 逐场站数值 | MW | >0 | 150.8 | 按event_key、varname、timestamp保存或覆盖相同点；重试不新增重复点。累计值直接覆盖本时段快照，不能再次相加。平台历史保留期限见第2行L列。 | result_point逐站返回config/renewable_capacities.json的capacity_mw配置。康保当前150.8 MW，现场容量及上游超限预测口径仍未核实；extra_info.farm_1_capacityStatus明确说明，不将配置宣称为已核实现场值。

## 卡片6场站子表
卡片6新能源场站明细（19站）
r7直接返回逐站ID、名称、显示序号、容量、接纳功率和有效可用预测；确切变量名见G列。配置依据config/renewable_capacities.json，D/E保留原图样例，不是默认运行值。修改标蓝；康保容量待核实处标红。
数值放result_point，名称/序号放extra_info，每项均为varname、timestamp、value。容量和功率为MW，ID为float，序号为两位字符串。
farmId | 场站名称 | 序号 | 计划接纳 | 可用预测 | 装机容量 | 备注
1 | 康保风电 | 01 | 59.2 | 59.2 | 150.8 | result_point：farm_1_MW；farm_1_available_MW；farm_1_capacityMW；farm_1_id extra_info：farm_1_stationName；farm_1_displayOrder 容量150.8为配置，现场及超限口径待核实
2 | 孟家房子光伏电站（一期） | 05 | 0 | 0 | 78.57 | result_point：farm_2_MW；farm_2_available_MW；farm_2_capacityMW；farm_2_id extra_info：farm_2_stationName；farm_2_displayOrder
3 | 孟家房子光伏电站（二期） | 前端排序 | 未提供 | 未提供 | 30.54 | result_point：farm_3_MW；farm_3_available_MW；farm_3_capacityMW；farm_3_id extra_info：farm_3_stationName；farm_3_displayOrder
4 | 孟家房子光伏电站（三期） | 前端排序 | 未提供 | 未提供 | 24.51 | result_point：farm_4_MW；farm_4_available_MW；farm_4_capacityMW；farm_4_id extra_info：farm_4_stationName；farm_4_displayOrder
7 | 后杨庄光伏电站 | 前端排序 | 未提供 | 未提供 | 70.22 | result_point：farm_7_MW；farm_7_available_MW；farm_7_capacityMW；farm_7_id extra_info：farm_7_stationName；farm_7_displayOrder
8 | 宁河光伏电站 | 04 | 0 | 0 | 80.04 | result_point：farm_8_MW；farm_8_available_MW；farm_8_capacityMW；farm_8_id extra_info：farm_8_stationName；farm_8_displayOrder
10 | 杨津庄风电场 | 前端排序 | 未提供 | 未提供 | 30 | result_point：farm_10_MW；farm_10_available_MW；farm_10_capacityMW；farm_10_id extra_info：farm_10_stationName；farm_10_displayOrder
11 | 苗庄风电场 | 前端排序 | 未提供 | 未提供 | 76 | result_point：farm_11_MW；farm_11_available_MW；farm_11_capacityMW；farm_11_id extra_info：farm_11_stationName；farm_11_displayOrder
12 | 板桥风电站 | 前端排序 | 未提供 | 未提供 | 47 | result_point：farm_12_MW；farm_12_available_MW；farm_12_capacityMW；farm_12_id extra_info：farm_12_stationName；farm_12_displayOrder
13 | 郝家营风电场（二期） | 前端排序 | 未提供 | 未提供 | 50 | result_point：farm_13_MW；farm_13_available_MW；farm_13_capacityMW；farm_13_id extra_info：farm_13_stationName；farm_13_displayOrder
16 | 郝家营风电场（一期） | 02 | 10.6 | 10.6 | 99.9 | result_point：farm_16_MW；farm_16_available_MW；farm_16_capacityMW；farm_16_id extra_info：farm_16_stationName；farm_16_displayOrder
17 | 大囫囵风电场（一期） | 前端排序 | 未提供 | 未提供 | 75 | result_point：farm_17_MW；farm_17_available_MW；farm_17_capacityMW；farm_17_id extra_info：farm_17_stationName；farm_17_displayOrder
19 | 大囫囵风电场（二期） | 03 | 4.1 | 4.1 | 75 | result_point：farm_19_MW；farm_19_available_MW；farm_19_capacityMW；farm_19_id extra_info：farm_19_stationName；farm_19_displayOrder
20 | 官厅风电场 | 前端排序 | 未提供 | 未提供 | 184.5 | result_point：farm_20_MW；farm_20_available_MW；farm_20_capacityMW；farm_20_id extra_info：farm_20_stationName；farm_20_displayOrder
21 | 麻黄峪风电站 | 前端排序 | 未提供 | 未提供 | 49.5 | result_point：farm_21_MW；farm_21_available_MW；farm_21_capacityMW；farm_21_id extra_info：farm_21_stationName；farm_21_displayOrder
22 | 延庆光伏电站（一期） | 前端排序 | 未提供 | 未提供 | 32.79 | result_point：farm_22_MW；farm_22_available_MW；farm_22_capacityMW；farm_22_id extra_info：farm_22_stationName；farm_22_displayOrder
23 | 峻盛风电场 | 前端排序 | 未提供 | 未提供 | 79.91 | result_point：farm_23_MW；farm_23_available_MW；farm_23_capacityMW；farm_23_id extra_info：farm_23_stationName；farm_23_displayOrder
28 | 东棘坨风电场 | 前端排序 | 未提供 | 未提供 | 70 | result_point：farm_28_MW；farm_28_available_MW；farm_28_capacityMW；farm_28_id extra_info：farm_28_stationName；farm_28_displayOrder
29 | 延庆光伏电站（二期） | 前端排序 | 未提供 | 未提供 | 33.76 | result_point：farm_29_MW；farm_29_available_MW；farm_29_capacityMW；farm_29_id extra_info：farm_29_stationName；farm_29_displayOrder

## 卡片位置截图
调度界面截图与卡片位置
| 卡片2 全天供需平衡 | 卡片2 全天供需平衡 | 卡片2 全天供需平衡
| 卡片2 全天供需平衡 | 卡片2 全天供需平衡 | 卡片2 全天供需平衡
卡片1 调度指标 |  |  |  | 卡片3 当前断面
卡片1 调度指标 |  |  |  | 卡片3 当前断面
卡片1 调度指标 |  |  |  | 卡片3 当前断面
卡片4 累计调度分析 |  |  |  | 卡片6 新能源消纳
卡片4 累计调度分析 |  |  |  | 卡片6 新能源消纳
卡片4 累计调度分析 |  |  |  | 卡片6 新能源消纳
| 卡片5 七站调度出力 | 卡片5 七站调度出力 | 卡片5 七站调度出力
| 卡片5 七站调度出力 | 卡片5 七站调度出力 | 卡片5 七站调度出力
| 卡片5 七站调度出力 | 卡片5 七站调度出力 | 卡片5 七站调度出力